## Лист1 (hidden)
ведомость потребления электрической мощности (Р) за замерный день 22.06.2015г.
потребитель ОАО "Авиакор-авиационный завод"
наименование присоединения | точка замера/текущая фиксация присоединения | конролируемый параметр | единица измерения | [25 empty] | примечание
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
ГПП-110/10 "АВИС" яч.17 | lV сш-10кв | U | кВ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
РП-105
ГПП-110/10 "АВИС" яч.19 | lll сш-10кВ | U | кВ | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3
РП-101
ГПП-110/10 "АВИС" яч.42 | l cш-10 кВ | U | кВ | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3
РП-132
ГПП-110/10 "АВИС" яч.17 | lV сш- 10кВ | Р | мВт | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.53 | 0.69 | 1.28 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.28 | 1.2 | 1.05 | 0.76 | 0.61 | 0.53 | 0.38 | 0.29 | 0.17 | 0.17
| РП-105 | Q | мВар | 0.0867 | 0.0867 | 0.0867 | 0.1479 | 0.1479 | 0.152 | 0.212 | 0.276 | 0.512 | 0.56 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.672 | 0.6144 | 0.612 | 0.5355 | 0.3876 | 0.3111 | 0.2703 | 0.1938 | 0.1479 | 0.0867 | 0.0867
|  | I | А | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 | 24 | 34 | 44 | 82 | 92 | 97 | 97 | 97 | 97 | 92 | 82 | 77 | 67 | 49 | 39 | 34 | 24 | 19 | 13 | 13
|  | tq ϕ |  | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51
|  | cosϕ |  | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89
ГПП-110/10 "АВИС" яч.19 | lll сш- 10кВ | Р | мВт | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.32 | 0.48 | 0.58 | 0.76 | 1.48 | 1.59 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.59 | 1.48 | 1.28 | 1.25 | 1 | 0.64 | 0.58 | 0.48 | 0.32 | 0.26 | 0.26
|  | Q | мВар | 0.1326 | 0.1326 | 0.1326 | 0.1632 | 0.1632 | 0.2448 | 0.2958 | 0.3876 | 0.592 | 0.636 | 0.8016 | 0.8016 | 0.8016 | 0.8517 | 0.8109 | 0.7548 | 0.6528 | 0.6375 | 0.51 | 0.3264 | 0.2958 | 0.2448 | 0.1632 | 0.1326 | 0.1326
|  | I | A | 17 | 17 | 17 | 21 | 21 | 31 | 37 | 49 | 95 | 102 | 107 | 107 | 107 | 107 | 102 | 95 | 82 | 80 | 64 | 41 | 37 | 31 | 21 | 17 | 17
|  | tg ϕ |  | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51
|  |  |  | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89
ГПП-110/10 "АВИС" яч.42 | l сш -10кВ | Р | мВт | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.65 | 0.96 | 1.69 | 1.78 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.96 | 1.78 | 1.69 | 1.56 | 1.4 | 1.23 | 0.76 | 0.65 | 0.55 | 0.37 | 0.23 | 0.23
| РП-132 | Q | мВар | 0.1173 | 0.1173 | 0.1173 | 0.1887 | 0.1887 | 0.2805 | 0.4875 | 0.72 | 0.676 | 0.356 | 0.396 | 0.396 | 0.792 | 0.784 | 0.712 | 0.676 | 0.624 | 0.56 | 0.492 | 0.3876 | 0.3315 | 0.2805 | 0.1887 | 0.1173 | 0.1173
|  | I | А | 15 | 15 | 15 | 24 | 24 | 35 | 41 | 61 | 108 | 114 | 127 | 127 | 127 | 127 | 114 | 108 | 100 | 92 | 79 | 49 | 41 | 35 | 24 | 15 | 15
|  | tg ϕ |  | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.75 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51
|  |  |  | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.8 | 0.8 | 0.93 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89
Главный энергетик - начальник РЭЦ | [5 empty] | А. В. Бочков
На 2-х листах. Лист 1
9
cos⁡φ
cos⁡φ

## Лист (1)
ведомость потребления электрической мощности (Р) за замерный день 21.12.2018г.
потребитель ОАО "Авиакор-авиационный завод"
| наименование присоединения | точка замера/текущая фиксация присоединения | конролируемый параметр | единица измерения | [25 empty] | примечание
[5 empty] | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.17 | lV сш-10кв | U | кВ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3
РП-105
2 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.19 | lll сш-10кВ | U | кВ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3
РП-101
3 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.42 | l cш-10 кВ | U | кВ | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10 | 10 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.4
РП-132
4 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.17 | lV сш-10кв | P | МВт | 2.11 | 1.97 | 1.97 | 1.88 | 2.03 | 2.03 | 2.26 | 2.63 | 3.67 | 3.91 | 4.21 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 3.61 | 3.44 | 2.58 | 2.42 | 2.19 | 2.19 | 2.11 | 2.03 | 2.14 | 2.12 | 2.19
5 |  | РП-105 | Q | мВар | 1.3293 | 1.2411 | 1.2411 | 1.1844 | 1.2789 | 1.2789 | 1.4238 | 1.6043 | 2.2387 | 2.2678 | 2.4418 | 2.4888 | 2.3363 | 2.2875 | 0 | 2.0984 | 1.5738 | 1.4762 | 1.4016 | 1.4016 | 1.3504 | 1.2992 | 1.4124 | 1.3992 | 1.4454
6 |  |  | I | А | 135 | 127 | 127 | 120 | 130 | 130 | 145 | 169 | 235 | 250 | 269 | 261 | 245 | 240 | 231 | 220 | 165 | 154 | 140 | 140 | 135 | 130 | 136 | 135 | 140
7 |  |  | tgϕ |  | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.66
8 |  |  | cosϕ |  | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.83
9 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.19 | lll сш-10кВ | P | МВт | 0.94 | 0.85 | 0.84 | 0.78 | 0.94 | 1.01 | 1.09 | 1.25 | 1.72 | 2.52 | 3.41 | 2.66 | 2.28 | 1.88 | 1.8 | 1.72 | 1.72 | 1.56 | 1.5 | 1.41 | 1.31 | 1.25 | 1.14 | 1.09 | 1.01
10 |  | РП-101 | Q | мВар | 0.5264 | 0.476 | 0.4704 | 0.4524 | 0.5452 | 0.5858 | 0.5995 | 0.6875 | 0.946 | 1.3608 | 1.8414 | 1.4098 | 1.254 | 1.034 | 1.044 | 0.9976 | 0.9976 | 0.9048 | 0.87 | 0.7896 | 0.7336 | 0.7 | 0.6384 | 0.6104 | 0.5656
11 |  |  | I | А | 60 | 55 | 55 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 110 | 161 | 218 | 170 | 146 | 120 | 115 | 110 | 110 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65
12 |  |  | tgϕ |  | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56
13 |  |  | cosϕ |  | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87
14 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.42 | l cш-10 кВ | P | МВт | 0.78 | 0.78 | 0.86 | 0.78 | 0.71 | 0.71 | 0.78 | 0.96 | 1.31 | 2.05 | 2.91 | 2.24 | 1.88 | 1.72 | 1.56 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.13 | 1.01 | 0.94 | 0.94 | 0.78 | 0.78 | 0.78
15 |  | РП-132 | Q | мВар | 0.4212 | 0.4212 | 0.473 | 0.429 | 0.3905 | 0.3905 | 0.429 | 0.5376 | 0.7336 | 1.148 | 1.6296 | 1.2992 | 1.0904 | 0.9632 | 0.8736 | 0.7755 | 0.7755 | 0.7755 | 0.6102 | 0.5454 | 0.5076 | 0.5076 | 0.429 | 0.4368 | 0.4368
16 |  |  | I | А | 50 | 50 | 55 | 50 | 45 | 45 | 50 | 61 | 85 | 131 | 186 | 144 | 120 | 110 | 100 | 90 | 90 | 90 | 72 | 65 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50
17 |  |  | tgϕ |  | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.56
18 |  |  | cosϕ |  | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.87 | 0.87
10.53
| Главный энергетик - начальник РЭЦ | [5 empty] | Е.А. Курносов
На 2-х листах. Лист 1.

## Лист (2)
ведомость потребления электрической энергии (W) за замерный день 21.12.2018г.
потребитель ОАО "Авиакор-авиационный завод"
| наименование присоединения | точка замера/текущая фиксация присоединения | конролируемый параметр | единица измерения | [25 empty] | примечание
[5 empty] | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
19 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.17 | lV сш-10кв | W | мВт/ч | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.05 | 2.8 | 2.7 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6
20 |  | РП-105 | Var | мВар/ч | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | 0.1
21 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.19 | lll сш-10кВ | W | мВт/ч | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.05 | 3.05 | 3 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2
22 |  | РП-101 | Var | мВар/ч | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09
23 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.42 | l cш-10 кВ | W | мВт/ч | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.62 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.1 | 2.6 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4
24 |  | РП-132 | Var | мВар/ч | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14
| Главный энергетик - начальник РЭЦ | [5 empty] | Е.А. Курносов
На 2-х листах. Лист 2.