## Лист1 (hidden)
ведомость потребления электрической мощности (Р) за замерный день 22.06.2015г.
потребитель ОАО "Авиакор-авиационный завод"
наименование присоединения | точка замера/текущая фиксация присоединения | конролируемый параметр | единица измерения | [25 empty] | примечание
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
ГПП-110/10 "АВИС" яч.17 | lV сш-10кв | U | кВ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
РП-105
ГПП-110/10 "АВИС" яч.19 | lll сш-10кВ | U | кВ | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3
РП-101
ГПП-110/10 "АВИС" яч.42 | l cш-10 кВ | U | кВ | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3
РП-132
ГПП-110/10 "АВИС" яч.17 | lV сш- 10кВ | Р | мВт | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.53 | 0.69 | 1.28 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.28 | 1.2 | 1.05 | 0.76 | 0.61 | 0.53 | 0.38 | 0.29 | 0.17 | 0.17
| РП-105 | Q | мВар | 0.0867 | 0.0867 | 0.0867 | 0.1479 | 0.1479 | 0.152 | 0.212 | 0.276 | 0.512 | 0.56 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.672 | 0.6144 | 0.612 | 0.5355 | 0.3876 | 0.3111 | 0.2703 | 0.1938 | 0.1479 | 0.0867 | 0.0867
|  | I | А | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 | 24 | 34 | 44 | 82 | 92 | 97 | 97 | 97 | 97 | 92 | 82 | 77 | 67 | 49 | 39 | 34 | 24 | 19 | 13 | 13
|  | tq ϕ |  | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51
|  | cosϕ |  | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89
ГПП-110/10 "АВИС" яч.19 | lll сш- 10кВ | Р | мВт | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.32 | 0.48 | 0.58 | 0.76 | 1.48 | 1.59 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.59 | 1.48 | 1.28 | 1.25 | 1 | 0.64 | 0.58 | 0.48 | 0.32 | 0.26 | 0.26
|  | Q | мВар | 0.1326 | 0.1326 | 0.1326 | 0.1632 | 0.1632 | 0.2448 | 0.2958 | 0.3876 | 0.592 | 0.636 | 0.8016 | 0.8016 | 0.8016 | 0.8517 | 0.8109 | 0.7548 | 0.6528 | 0.6375 | 0.51 | 0.3264 | 0.2958 | 0.2448 | 0.1632 | 0.1326 | 0.1326
|  | I | A | 17 | 17 | 17 | 21 | 21 | 31 | 37 | 49 | 95 | 102 | 107 | 107 | 107 | 107 | 102 | 95 | 82 | 80 | 64 | 41 | 37 | 31 | 21 | 17 | 17
|  | tg ϕ |  | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51
|  |  |  | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89
ГПП-110/10 "АВИС" яч.42 | l сш -10кВ | Р | мВт | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.65 | 0.96 | 1.69 | 1.78 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.96 | 1.78 | 1.69 | 1.56 | 1.4 | 1.23 | 0.76 | 0.65 | 0.55 | 0.37 | 0.23 | 0.23
| РП-132 | Q | мВар | 0.1173 | 0.1173 | 0.1173 | 0.1887 | 0.1887 | 0.2805 | 0.4875 | 0.72 | 0.676 | 0.356 | 0.396 | 0.396 | 0.792 | 0.784 | 0.712 | 0.676 | 0.624 | 0.56 | 0.492 | 0.3876 | 0.3315 | 0.2805 | 0.1887 | 0.1173 | 0.1173
|  | I | А | 15 | 15 | 15 | 24 | 24 | 35 | 41 | 61 | 108 | 114 | 127 | 127 | 127 | 127 | 114 | 108 | 100 | 92 | 79 | 49 | 41 | 35 | 24 | 15 | 15
|  | tg ϕ |  | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.75 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51
|  |  |  | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.8 | 0.8 | 0.93 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89
Главный энергетик - начальник РЭЦ | [5 empty] | А. В. Бочков
На 2-х листах. Лист 1
9
cos⁡φ
cos⁡φ

## Лист (1)
ведомость потребления электрической мощности (Р) за замерный день 22.06.2021г.
потребитель ОАО "Авиакор-авиационный завод"
| наименование присоединения | точка замера/текущая фиксация присоединения | конролируемый параметр | единица измерения | [25 empty] | примечание
[5 empty] | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.17 | III сш-10кв | U | кВ | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8
|  | РП-105 | P | МВт | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.59 | 0.63 | 0.73 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 0.8 | 0.73 | 0.77 | 0.63 | 0.5 | 0.39 | 0.3 | 0.29 | 0.25 | 0.24 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.25
|  |  | Q | мВар | 0.588 | 0.594 | 0.605 | 0.602 | 0.604 | 0.615 | 0.656 | 0.802 | 0.851 | 0.858 | 0.801 | 0.761 | 0.843 | 0.809 | 0.753 | 0.668 | 0.635 | 0.62 | 0.602 | 0.587 | 0.594 | 0.604 | 0.602 | 0.609 | 0.616
|  |  | I | А | 20.3704 | 20.3704 | 19.4444 | 21.2963 | 54.6296 | 58.3333 | 68.2243 | 80.1887 | 84.7619 | 90.3846 | 77.6699 | 70.8738 | 74.0385 | 60.5769 | 48.0769 | 37.1429 | 28.5714 | 27.619 | 23.5849 | 22.6415 | 27.1028 | 24.2991 | 22.2222 | 23.1481 | 23.1481
|  |  | tgϕ |  | 2.6727 | 2.7 | 2.881 | 2.6174 | 1.0237 | 0.97619 | 0.89863 | 0.94353 | 0.95618 | 0.91277 | 1.0012 | 1.0425 | 1.0948 | 1.2841 | 1.506 | 1.7128 | 2.1167 | 2.1379 | 2.408 | 2.4458 | 2.0483 | 2.3231 | 2.5083 | 2.436 | 2.464
|  |  | cosϕ |  | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803
2 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.19 | l сш-10кВ | U | кВ | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8
|  | РП-101 | P | МВт | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 0.49 | 0.47 | 0.58 | 0.79 | 1.03 | 1.18 | 1.15 | 1.18 | 1.14 | 1.18 | 1.2 | 1.08 | 0.97 | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.68 | 0.61 | 0.53 | 0.52
|  |  | Q | мВар | 0.945 | 0.94 | 0.934 | 0.908 | 0.921 | 0.936 | 1.091 | 1.255 | 1.262 | 1.278 | 1.192 | 1.18 | 1.23 | 1.204 | 1.129 | 1.049 | 1.049 | 0.987 | 0.972 | 0.962 | 0.964 | 0.963 | 0.948 | 0.951 | 0.959
|  |  | I | А | 45.3704 | 46.2963 | 46.2963 | 45.3704 | 43.5185 | 53.7037 | 73.8318 | 97.1698 | 112.381 | 110.5769 | 114.5631 | 110.6796 | 113.4615 | 115.3846 | 103.8462 | 92.381 | 77.1429 | 68.5714 | 64.1509 | 62.2642 | 60.7477 | 63.5514 | 56.4815 | 49.0741 | 48.1481
|  |  | tgϕ |  | 1.9286 | 0.99 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 1.6138 | 1.381 | 1.2184 | 1.0695 | 1.1113 | 1.0102 | 1.0351 | 1.0424 | 1.0033 | 1.0454 | 1.0814 | 1.2951 | 1.3708 | 1.4294 | 1.4576 | 1.4831 | 1.4162 | 1.5541 | 1.7943 | 1.8442
|  |  | cosϕ |  | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803
3 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.36 | IV сш-10кВ | U | кВ | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8
|  | ТП-142 | P | МВт | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.27 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.27 | 0.56 | 0.83 | 1.14 | 1.27 | 1.55 | 1.56 | 1.53 | 1.26 | 1.02 | 0.79 | 0.65 | 0.6 | 0.55 | 0.41 | 0.36 | 0.35 | 0.34
|  |  | Q | мВар | 0.123 | 0.119 | 0.121 | 0.131 | 0.132 | 0.129 | 0.135 | 0.136 | 0.209 | 0.286 | 0.327 | 0.273 | 0.255 | 0.347 | 0.285 | 0.234 | 0.249 | 0.237 | 0.222 | 0.212 | 0.203 | 0.214 | 0.163 | 0.165 | 0.156
|  |  | I | А | 36.1111 | 36.1111 | 35.1852 | 25 | 26.8519 | 27.7778 | 28.972 | 25.4717 | 53.3333 | 79.8077 | 110.6796 | 123.301 | 149.0385 | 150 | 147.1154 | 120 | 97.1429 | 75.2381 | 61.3208 | 56.6038 | 51.4019 | 38.3178 | 33.3333 | 32.4074 | 31.4815
|  |  | tgϕ |  | 0.31538 | 0.30513 | 0.31842 | 0.48519 | 0.45517 | 0.43 | 0.43548 | 0.5037 | 0.37321 | 0.34458 | 0.28684 | 0.21496 | 0.16452 | 0.22244 | 0.18627 | 0.18571 | 0.24412 | 0.3 | 0.34154 | 0.35333 | 0.36909 | 0.52195 | 0.45278 | 0.47143 | 0.45882
|  |  | cosϕ |  | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803
4 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.37 | III сш-10кв | U | кВ | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8
|  | РП-102 | P | МВт | 0.69 | 0.7 | 0.68 | 0.64 | 0.65 | 1.11 | 1.8 | 2.42 | 2.43 | 2.32 | 2.27 | 2.32 | 2.24 | 1.98 | 1.87 | 1.44 | 1.1 | 0.77 | 0.74 | 0.7 | 0.68 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.67
|  |  | Q | мВар | 0.704 | 0.445 | 0.092 | 0.09 | 0.089 | 0.17 | 0.748 | 0.881 | 0.894 | 0.9 | 0.894 | 0.901 | 0.888 | 0.87 | 0.853 | 0.429 | 0.079 | 0.083 | 0.085 | 0.084 | 0.087 | 0.088 | 0.09 | 0.092 | 0.093
|  |  | I | А | 63.8889 | 64.8148 | 62.963 | 59.2593 | 60.1852 | 102.7778 | 168.2243 | 228.3019 | 231.4286 | 223.0769 | 220.3883 | 225.2427 | 215.3846 | 190.3846 | 179.8077 | 137.1429 | 104.7619 | 73.3333 | 69.8113 | 66.0377 | 63.5514 | 65.4206 | 64.8148 | 64.8148 | 62.037
|  |  | tgϕ |  | 1.0203 | 0.63571 | 0.13529 | 0.14062 | 0.13692 | 0.15315 | 0.41556 | 0.36405 | 0.3679 | 0.38793 | 0.39383 | 0.38836 | 0.39643 | 0.43939 | 0.45615 | 0.29792 | 0.071818 | 0.10779 | 0.11486 | 0.12 | 0.12794 | 0.12571 | 0.12857 | 0.13143 | 0.13881
|  |  | cosϕ |  | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803
5 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.39 | III сш-10кв | U | кВ | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8
|  | РП-176А | P | МВт | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.7 | 0.76 | 0.87 | 1.02 | 1.06 | 1.13 | 0.96 | 0.88 | 0.92 | 0.75 | 0.6 | 0.47 | 0.36 | 0.35 | 0.3 | 0.28 | 0.35 | 0.31 | 0.29 | 0.3 | 0.3
|  |  | Q | мВар | 0.046 | 0.044 | 0.048 | 0.045 | 0.054 | 0.059 | 0.139 | 0.212 | 0.275 | 0.216 | 0.249 | 0.223 | 0.234 | 0.241 | 0.239 | 0.133 | 0.107 | 0.084 | 0.076 | 0.072 | 0.065 | 0.048 | 0.046 | 0.047 | 0.047
|  |  | I | А | 25 | 24.0741 | 23.1481 | 25.9259 | 64.8148 | 70.3704 | 81.3084 | 96.2264 | 100.9524 | 108.6538 | 93.2039 | 85.4369 | 88.4615 | 72.1154 | 57.6923 | 44.7619 | 34.2857 | 33.3333 | 28.3019 | 26.4151 | 32.7103 | 28.972 | 26.8519 | 27.7778 | 27.7778
|  |  | tgϕ |  | 0.17037 | 0.16923 | 0.192 | 0.16071 | 0.077143 | 0.077632 | 0.15977 | 0.20784 | 0.25943 | 0.19115 | 0.25938 | 0.25341 | 0.25435 | 0.32133 | 0.39833 | 0.28298 | 0.29722 | 0.24 | 0.25333 | 0.25714 | 0.18571 | 0.15484 | 0.15862 | 0.15667 | 0.15667
|  |  | cosϕ |  | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803
6 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.42 | lV cш-10 кВ | U | кВ | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8
|  | РП-132 | P | МВт | 0.47 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.52 | 0.77 | 1.02 | 1.05 | 1.1 | 1.02 | 1.04 | 1 | 1.04 | 0.96 | 0.78 | 0.68 | 0.61 | 0.58 | 0.52 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.47
|  |  | Q | мВар | 0.784 | 0.781 | 0.801 | 0.778 | 0.768 | 0.772 | 0.882 | 1 | 1.067 | 1.028 | 0.917 | 0.961 | 1.003 | 1.022 | 0.922 | 0.9 | 0.862 | 0.799 | 0.783 | 0.814 | 0.799 | 0.791 | 0.749 | 0.74 | 0.742
|  |  | I | А | 43.5185 | 46.2963 | 44.4444 | 44.4444 | 43.5185 | 48.1481 | 71.9626 | 96.2264 | 100 | 105.7692 | 99.0291 | 100.9709 | 96.1538 | 100 | 92.3077 | 74.2857 | 64.7619 | 58.0952 | 54.717 | 49.0566 | 48.5981 | 46.729 | 46.2963 | 44.4444 | 43.5185
|  |  | tgϕ |  | 1.6681 | 1.562 | 1.6688 | 1.6208 | 1.634 | 1.4846 | 1.1455 | 0.98039 | 1.0162 | 0.93455 | 0.89902 | 0.92404 | 1.003 | 0.98269 | 0.96042 | 1.1538 | 1.2676 | 1.3098 | 1.35 | 1.5654 | 1.5365 | 1.582 | 1.498 | 1.5417 | 1.5787
|  |  | cosϕ |  | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803
| Главный энергетик - начальник РЭЦ | [5 empty] | Е.А. Курносов
На 2-х листах. Лист 1.

## Лист (2)
ведомость потребления электрической энергии (W) за замерный день 22.06.2021г.
потребитель ОАО "Авиакор-авиационный завод"
| наименование присоединения | точка замера/текущая фиксация присоединения | конролируемый параметр | единица измерения | [25 empty] | примечание
[5 empty] | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
19 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.17 | lV сш-10кв | W | мВт/ч | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.59 | 0.63 | 0.73 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 0.8 | 0.73 | 0.77 | 0.63 | 0.5 | 0.39 | 0.3 | 0.29 | 0.25 | 0.24 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.25
20 |  | РП-105 | Var | мВар/ч | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.31 | 0.29 | 0.3 | 0.24 | 0.17 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
21 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.19 | lll сш-10кВ | W | мВт/ч | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 0.49 | 0.47 | 0.58 | 0.79 | 1.03 | 1.18 | 1.15 | 1.18 | 1.14 | 1.18 | 1.2 | 1.08 | 0.97 | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.68 | 0.61 | 0.53 | 0.52
22 |  | РП-101 | Var | мВар/ч | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09
23 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.42 | l cш-10 кВ | W | мВт/ч | 0.47 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.52 | 0.77 | 1.02 | 1.05 | 1.1 | 1.02 | 1.04 | 1 | 1.04 | 0.96 | 0.78 | 0.68 | 0.61 | 0.58 | 0.52 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.47
24 |  | РП-132 | Var | мВар/ч | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14
| Главный энергетик - начальник РЭЦ | [5 empty] | Е.А. Курносов
На 2-х листах. Лист 2.