## Лист1 (hidden)
ведомость потребления электрической мощности (Р) за замерный день 22.06.2015г.
потребитель ОАО "Авиакор-авиационный завод"
наименование присоединения | точка замера/текущая фиксация присоединения | конролируемый параметр | единица измерения | [25 empty] | примечание
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
ГПП-110/10 "АВИС" яч.17 | lV сш-10кв | U | кВ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
РП-105
ГПП-110/10 "АВИС" яч.19 | lll сш-10кВ | U | кВ | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3
РП-101
ГПП-110/10 "АВИС" яч.42 | l cш-10 кВ | U | кВ | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3
РП-132
ГПП-110/10 "АВИС" яч.17 | lV сш- 10кВ | Р | мВт | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.53 | 0.69 | 1.28 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.28 | 1.2 | 1.05 | 0.76 | 0.61 | 0.53 | 0.38 | 0.29 | 0.17 | 0.17
| РП-105 | Q | мВар | 0.0867 | 0.0867 | 0.0867 | 0.1479 | 0.1479 | 0.152 | 0.212 | 0.276 | 0.512 | 0.56 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.672 | 0.6144 | 0.612 | 0.5355 | 0.3876 | 0.3111 | 0.2703 | 0.1938 | 0.1479 | 0.0867 | 0.0867
|  | I | А | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 | 24 | 34 | 44 | 82 | 92 | 97 | 97 | 97 | 97 | 92 | 82 | 77 | 67 | 49 | 39 | 34 | 24 | 19 | 13 | 13
|  | tq ϕ |  | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51
|  | cosϕ |  | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89
ГПП-110/10 "АВИС" яч.19 | lll сш- 10кВ | Р | мВт | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.32 | 0.48 | 0.58 | 0.76 | 1.48 | 1.59 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.59 | 1.48 | 1.28 | 1.25 | 1 | 0.64 | 0.58 | 0.48 | 0.32 | 0.26 | 0.26
|  | Q | мВар | 0.1326 | 0.1326 | 0.1326 | 0.1632 | 0.1632 | 0.2448 | 0.2958 | 0.3876 | 0.592 | 0.636 | 0.8016 | 0.8016 | 0.8016 | 0.8517 | 0.8109 | 0.7548 | 0.6528 | 0.6375 | 0.51 | 0.3264 | 0.2958 | 0.2448 | 0.1632 | 0.1326 | 0.1326
|  | I | A | 17 | 17 | 17 | 21 | 21 | 31 | 37 | 49 | 95 | 102 | 107 | 107 | 107 | 107 | 102 | 95 | 82 | 80 | 64 | 41 | 37 | 31 | 21 | 17 | 17
|  | tg ϕ |  | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51
|  |  |  | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89
ГПП-110/10 "АВИС" яч.42 | l сш -10кВ | Р | мВт | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.65 | 0.96 | 1.69 | 1.78 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.96 | 1.78 | 1.69 | 1.56 | 1.4 | 1.23 | 0.76 | 0.65 | 0.55 | 0.37 | 0.23 | 0.23
| РП-132 | Q | мВар | 0.1173 | 0.1173 | 0.1173 | 0.1887 | 0.1887 | 0.2805 | 0.4875 | 0.72 | 0.676 | 0.356 | 0.396 | 0.396 | 0.792 | 0.784 | 0.712 | 0.676 | 0.624 | 0.56 | 0.492 | 0.3876 | 0.3315 | 0.2805 | 0.1887 | 0.1173 | 0.1173
|  | I | А | 15 | 15 | 15 | 24 | 24 | 35 | 41 | 61 | 108 | 114 | 127 | 127 | 127 | 127 | 114 | 108 | 100 | 92 | 79 | 49 | 41 | 35 | 24 | 15 | 15
|  | tg ϕ |  | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.75 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51
|  |  |  | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.8 | 0.8 | 0.93 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89
Главный энергетик - начальник РЭЦ | [5 empty] | А. В. Бочков
На 2-х листах. Лист 1
9
cos⁡φ
cos⁡φ

## Лист (1)
ведомость потребления электрической мощности (Р) за замерный день 22.06.2022г.
потребитель ОАО "Авиакор-авиационный завод"
| наименование присоединения | точка замера/текущая фиксация присоединения | конролируемый параметр | единица измерения | [25 empty] | примечание
[5 empty] | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.17 | III сш-10кв | U | кВ | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8
|  | РП-105 | P | МВт | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.36 | 0.44 | 0.53 | 0.66 | 0.88 | 0.9 | 0.81 | 0.72 | 0.7 | 0.74 | 0.79 | 0.6 | 0.43 | 0.41 | 0.37 | 0.35 | 0.4 | 0.37 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.26
|  |  | Q | мВар | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.28 | 0.53 | 0.44 | 0.43 | 0.35 | 0.36 | 0.43 | 0.41 | 0.31 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1
|  |  | I | А | 25 | 25 | 25 | 33.3333 | 40.7407 | 49.0741 | 61.6822 | 83.0189 | 85.7143 | 77.8846 | 69.9029 | 67.9612 | 71.1538 | 75.9615 | 57.6923 | 40.9524 | 39.0476 | 35.2381 | 33.0189 | 37.7358 | 34.5794 | 24.2991 | 22.2222 | 22.2222 | 24.0741
|  |  | tgϕ |  | 0.37037 | 0.37037 | 0.40741 | 0.30556 | 0.25 | 0.26415 | 0.16667 | 0.15909 | 0.31111 | 0.65432 | 0.61111 | 0.61429 | 0.47297 | 0.4557 | 0.71667 | 0.95349 | 0.7561 | 0.45946 | 0.48571 | 0.35 | 0.27027 | 0.42308 | 0.45833 | 0.41667 | 0.38462
|  |  | cosϕ |  | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803
2 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.19 | l сш-10кВ | U | кВ | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8
|  | РП-101 | P | МВт | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.59 | 0.89 | 1.4 | 1.5 | 1.64 | 1.62 | 1.36 | 1.54 | 1.47 | 1.34 | 1.17 | 0.96 | 0.79 | 0.66 | 0.6 | 56 | 0.57 | 0.52 | 0.5 | 0.49
|  |  | Q | мВар | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  |  | I | А | 43.5185 | 43.5185 | 43.5185 | 43.5185 | 44.4444 | 54.6296 | 83.1776 | 132.0755 | 142.8571 | 157.6923 | 157.2816 | 132.0388 | 148.0769 | 141.3462 | 128.8462 | 111.4286 | 91.4286 | 75.2381 | 62.2642 | 56.6038 | 5233.6449 | 53.271 | 48.1481 | 46.2963 | 45.3704
|  |  | tgϕ |  | 0.06383 | 0.99 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 0.050847 | 0.05618 | 0.05 | 0.053333 | 0.04878 | 0.049383 | 0.051471 | 0.051948 | 0.054422 | 0.059701 | 0.059829 | 0.0625 | 0.050633 | 0.060606 | 0.05 | 0.00053571 | 0.052632 | 0.057692 | 0.06 | 0.061224
|  |  | cosϕ |  | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803
3 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.36 | IV сш-10кВ | U | кВ | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8
|  | ТП-142 | P | МВт | 0.41 | 0.31 | 0.36 | 0.23 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07
|  |  | Q | мВар | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.135 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14
|  |  | I | А | 37.963 | 28.7037 | 33.3333 | 21.2963 | 12.963 | 12.963 | 8.4112 | 9.434 | 9.5238 | 15.3846 | 14.5631 | 16.5049 | 20.1923 | 16.3462 | 15.3846 | 15.2381 | 12.381 | 12.381 | 10.3774 | 8.4906 | 6.5421 | 6.5421 | 6.4815 | 5.5556 | 6.4815
|  |  | tgϕ |  | 0.36585 | 0.48387 | 0.41667 | 0.69565 | 1.0714 | 1.0714 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.875 | 0.93333 | 1 | 0.7619 | 0.88235 | 0.875 | 0.8125 | 1.1538 | 1.1538 | 1.2727 | 1.5556 | 1.8571 | 1.8571 | 2 | 2.3333 | 2
|  |  | cosϕ |  | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803
4 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.37 | III сш-10кв | U | кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РП-102 | P | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q | мВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgϕ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | cosϕ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.39 | III сш-10кв | U | кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РП-176А | P | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q | мВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgϕ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | cosϕ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.42 | lV cш-10 кВ | U | кВ | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8
|  | РП-132 | P | МВт | 0.63 | 0.58 | 0.61 | 0.57 | 0.52 | 0.66 | 1.05 | 1.19 | 1.25 | 1.24 | 1.19 | 1.25 | 1.24 | 1.21 | 1.18 | 1.03 | 0.96 | 0.83 | 0.75 | 0.66 | 0.68 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.61
|  |  | Q | мВар | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.36 | 0.5 | 0.64 | 0.7 | 0.71 | 0.63 | 0.68 | 0.65 | 0.72 | 0.65 | 0.55 | 0.54 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34
|  |  | I | А | 58.3333 | 53.7037 | 56.4815 | 52.7778 | 48.1481 | 61.1111 | 98.1308 | 112.2642 | 119.0476 | 119.2308 | 115.534 | 121.3592 | 119.2308 | 116.3462 | 113.4615 | 98.0952 | 91.4286 | 79.0476 | 70.7547 | 62.2642 | 63.5514 | 59.8131 | 57.4074 | 57.4074 | 56.4815
|  |  | tgϕ |  | 0.55556 | 0.55172 | 0.57377 | 0.57895 | 0.55769 | 0.54545 | 0.47619 | 0.53782 | 0.56 | 0.57258 | 0.52941 | 0.544 | 0.52419 | 0.59504 | 0.55085 | 0.53398 | 0.5625 | 0.60241 | 0.53333 | 0.5303 | 0.52941 | 0.53125 | 0.54839 | 0.54839 | 0.55738
|  |  | cosϕ |  | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803
| Главный энергетик - начальник РЭЦ | [5 empty] | Е.А. Курносов
На 2-х листах. Лист 1.

## Лист (2)
ведомость потребления электрической энергии (W) за замерный день 22.06.2021г.
потребитель ОАО "Авиакор-авиационный завод"
| наименование присоединения | точка замера/текущая фиксация присоединения | конролируемый параметр | единица измерения | [25 empty] | примечание
[5 empty] | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
19 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.17 | lV сш-10кв | W | мВт/ч | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.36 | 0.44 | 0.53 | 0.66 | 0.88 | 0.9 | 0.81 | 0.72 | 0.7 | 0.74 | 0.79 | 0.6 | 0.43 | 0.41 | 0.37 | 0.35 | 0.4 | 0.37 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.26
20 |  | РП-105 | Var | мВар/ч | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.28 | 0.53 | 0.44 | 0.43 | 0.35 | 0.36 | 0.43 | 0.41 | 0.31 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1
21 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.19 | lll сш-10кВ | W | мВт/ч | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.59 | 0.89 | 1.4 | 1.5 | 1.64 | 1.62 | 1.36 | 1.54 | 1.47 | 1.34 | 1.17 | 0.96 | 0.79 | 0.66 | 0.6 | 56 | 0.57 | 0.52 | 0.5 | 0.49
22 |  | РП-101 | Var | мВар/ч | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
23 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.42 | l cш-10 кВ | W | мВт/ч | 0.63 | 0.58 | 0.61 | 0.57 | 0.52 | 0.66 | 1.05 | 1.19 | 1.25 | 1.24 | 1.19 | 1.25 | 1.24 | 1.21 | 1.18 | 1.03 | 0.96 | 0.83 | 0.75 | 0.66 | 0.68 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.61
24 |  | РП-132 | Var | мВар/ч | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.36 | 0.5 | 0.64 | 0.7 | 0.71 | 0.63 | 0.68 | 0.65 | 0.72 | 0.65 | 0.55 | 0.54 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34
| Главный энергетик - начальник РЭЦ | [5 empty] | Е.А. Курносов
На 2-х листах. Лист 2.