## Лист1 (hidden)
ведомость потребления электрической мощности (Р) за замерный день 22.06.2015г.
потребитель ОАО "Авиакор-авиационный завод"
наименование присоединения | точка замера/текущая фиксация присоединения | конролируемый параметр | единица измерения | [25 empty] | примечание
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
ГПП-110/10 "АВИС" яч.17 | lV сш-10кв | U | кВ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
РП-105
ГПП-110/10 "АВИС" яч.19 | lll сш-10кВ | U | кВ | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3
РП-101
ГПП-110/10 "АВИС" яч.42 | l cш-10 кВ | U | кВ | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3
РП-132
ГПП-110/10 "АВИС" яч.17 | lV сш- 10кВ | Р | мВт | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.53 | 0.69 | 1.28 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.28 | 1.2 | 1.05 | 0.76 | 0.61 | 0.53 | 0.38 | 0.29 | 0.17 | 0.17
| РП-105 | Q | мВар | 0.0867 | 0.0867 | 0.0867 | 0.1479 | 0.1479 | 0.152 | 0.212 | 0.276 | 0.512 | 0.56 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.672 | 0.6144 | 0.612 | 0.5355 | 0.3876 | 0.3111 | 0.2703 | 0.1938 | 0.1479 | 0.0867 | 0.0867
|  | I | А | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 | 24 | 34 | 44 | 82 | 92 | 97 | 97 | 97 | 97 | 92 | 82 | 77 | 67 | 49 | 39 | 34 | 24 | 19 | 13 | 13
|  | tq ϕ |  | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51
|  | cosϕ |  | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89
ГПП-110/10 "АВИС" яч.19 | lll сш- 10кВ | Р | мВт | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.32 | 0.48 | 0.58 | 0.76 | 1.48 | 1.59 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.59 | 1.48 | 1.28 | 1.25 | 1 | 0.64 | 0.58 | 0.48 | 0.32 | 0.26 | 0.26
|  | Q | мВар | 0.1326 | 0.1326 | 0.1326 | 0.1632 | 0.1632 | 0.2448 | 0.2958 | 0.3876 | 0.592 | 0.636 | 0.8016 | 0.8016 | 0.8016 | 0.8517 | 0.8109 | 0.7548 | 0.6528 | 0.6375 | 0.51 | 0.3264 | 0.2958 | 0.2448 | 0.1632 | 0.1326 | 0.1326
|  | I | A | 17 | 17 | 17 | 21 | 21 | 31 | 37 | 49 | 95 | 102 | 107 | 107 | 107 | 107 | 102 | 95 | 82 | 80 | 64 | 41 | 37 | 31 | 21 | 17 | 17
|  | tg ϕ |  | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51
|  |  |  | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89
ГПП-110/10 "АВИС" яч.42 | l сш -10кВ | Р | мВт | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.65 | 0.96 | 1.69 | 1.78 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.96 | 1.78 | 1.69 | 1.56 | 1.4 | 1.23 | 0.76 | 0.65 | 0.55 | 0.37 | 0.23 | 0.23
| РП-132 | Q | мВар | 0.1173 | 0.1173 | 0.1173 | 0.1887 | 0.1887 | 0.2805 | 0.4875 | 0.72 | 0.676 | 0.356 | 0.396 | 0.396 | 0.792 | 0.784 | 0.712 | 0.676 | 0.624 | 0.56 | 0.492 | 0.3876 | 0.3315 | 0.2805 | 0.1887 | 0.1173 | 0.1173
|  | I | А | 15 | 15 | 15 | 24 | 24 | 35 | 41 | 61 | 108 | 114 | 127 | 127 | 127 | 127 | 114 | 108 | 100 | 92 | 79 | 49 | 41 | 35 | 24 | 15 | 15
|  | tg ϕ |  | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.75 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51
|  |  |  | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.8 | 0.8 | 0.93 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89
Главный энергетик - начальник РЭЦ | [5 empty] | А. В. Бочков
На 2-х листах. Лист 1
9
cos⁡φ
cos⁡φ

## Лист (1)
ведомость потребления электрической мощности (Р) за замерный день 22.12.2022г.
потребитель ОАО "Авиакор-авиационный завод"
| наименование присоединения | точка замера/текущая фиксация присоединения | конролируемый параметр | единица измерения | [25 empty] | примечание
[5 empty] | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.17 | III сш-10кв | U | кВ | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8
|  | РП-105 | P | МВт | 1.08 | 1.01 | 0.98 | 1 | 1.18 | 1.65 | 1.95 | 2.6 | 2.84 | 3.04 | 3.02 | 2.97 | 3.13 | 2.97 | 2.78 | 2.1 | 1.8 | 1.67 | 1.61 | 1.61 | 1.8 | 1.67 | 1.52 | 1.53 | 1.51
|  |  | Q | мВар | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | I | А | 100 | 93.5185 | 90.7407 | 92.5926 | 109.2593 | 152.7778 | 182.243 | 245.283 | 270.4762 | 292.3077 | 293.2039 | 288.3495 | 300.9615 | 285.5769 | 267.3077 | 200 | 171.4286 | 159.0476 | 151.8868 | 151.8868 | 168.2243 | 156.0748 | 140.7407 | 141.6667 | 139.8148
|  |  | tgϕ |  | 0.037037 | 0.039604 | 0.040816 | 0.04 | 0.042373 | 0.048485 | 0.051282 | 0.053846 | 0.052817 | 0.049342 | 0.046358 | 0.047138 | 0.047923 | 0.053872 | 0.053957 | 0.057143 | 0.055556 | 0.05988 | 0.062112 | 0.062112 | 0.055556 | 0.05988 | 0.065789 | 0.065359 | 0.066225
|  |  | cosϕ |  | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803
2 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.19 | l сш-10кВ | U | кВ | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8
|  | РП-101 | P | МВт | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.86 | 1.19 | 1.5 | 1.54 | 1.53 | 1.41 | 1.47 | 1.55 | 1.56 | 1.47 | 1.27 | 0.94 | 0.87 | 0.82 | 0.81 | 0.8 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.73
|  |  | Q | мВар | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
|  |  | I | А | 67.5926 | 66.6667 | 65.7407 | 65.7407 | 68.5185 | 79.6296 | 111.215 | 141.5094 | 146.6667 | 147.1154 | 136.8932 | 142.7184 | 149.0385 | 150 | 141.3462 | 120.9524 | 89.5238 | 82.8571 | 77.3585 | 76.4151 | 74.7664 | 72.8972 | 71.2963 | 69.4444 | 67.5926
|  |  | tgϕ |  | 0.10959 | 0.99 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 0.093023 | 0.084034 | 0.073333 | 0.071429 | 0.078431 | 0.070922 | 0.07483 | 0.077419 | 0.076923 | 0.07483 | 0.070866 | 0.095745 | 0.10345 | 0.097561 | 0.098765 | 0.1 | 0.10256 | 0.1039 | 0.10667 | 0.10959
|  |  | cosϕ |  | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803
3 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.36 | IV сш-10кВ | U | кВ | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8
|  | ТП-142 | P | МВт | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.06
|  |  | Q | мВар | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | I | А | 9.2593 | 7.4074 | 6.4815 | 6.4815 | 6.4815 | 6.4815 | 6.5421 | 6.6038 | 8.5714 | 11.5385 | 15.534 | 17.4757 | 15.3846 | 11.5385 | 9.6154 | 10.4762 | 7.619 | 10.4762 | 8.4906 | 10.3774 | 11.215 | 9.3458 | 7.4074 | 7.4074 | 5.5556
|  |  | tgϕ |  | 0.1 | 0.125 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.11111 | 0.083333 | 0.0625 | 0.055556 | 0.0625 | 0.083333 | 0.1 | 0.090909 | 0.125 | 0.090909 | 0.11111 | 0.090909 | 0.083333 | 0.1 | 0.125 | 0.125 | 0.16667
|  |  | cosϕ |  | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803
4 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.37 | III сш-10кв | U | кВ | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8
|  | РП-102 | P | МВт | 0.39 | 0.4 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.49 | 1.29 | 1.48 | 1.42 | 1.22 | 1.05 | 1.12 | 1.22 | 1.36 | 1.12 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39
|  |  | Q | мВар | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  |  | I | А | 36.1111 | 37.037 | 36.1111 | 36.1111 | 38.8889 | 45.3704 | 120.5607 | 139.6226 | 135.2381 | 117.3077 | 101.9417 | 108.7379 | 117.3077 | 130.7692 | 107.6923 | 47.619 | 42.8571 | 38.0952 | 36.7925 | 36.7925 | 36.4486 | 36.4486 | 36.1111 | 36.1111 | 36.1111
|  |  | tgϕ |  | 0.12821 | 0.125 | 0.12821 | 0.12821 | 0.11905 | 0.12245 | 0.054264 | 0.054054 | 0.056338 | 0.065574 | 0.066667 | 0.0625 | 0.057377 | 0.051471 | 0.0625 | 0.1 | 0.11111 | 0.125 | 0.12821 | 0.12821 | 0.12821 | 0.12821 | 0.12821 | 0.12821 | 0.12821
|  |  | cosϕ |  | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803
5 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.39 | III сш-10кв | U | кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | РП-176А | P | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q | мВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgϕ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | cosϕ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.42 | lV cш-10 кВ | U | кВ | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8
|  | РП-132 | P | МВт | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.47 | 0.49 | 0.5 | 0.67 | 0.74 | 0.8 | 0.82 | 0.75 | 0.69 | 0.71 | 1.04 | 1.43 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.29 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.34
|  |  | Q | мВар | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
|  |  | I | А | 45.3704 | 47.2222 | 48.1481 | 43.5185 | 45.3704 | 46.2963 | 62.037 | 68.5185 | 74.0741 | 75.9259 | 69.4444 | 63.8889 | 65.7407 | 96.2963 | 132.4074 | 130.5556 | 127.7778 | 123.1481 | 119.4444 | 122.2222 | 123.1481 | 125 | 125.9259 | 125.9259 | 124.0741
|  |  | tgϕ |  | 0.040816 | 0.039216 | 0.038462 | 0.042553 | 0.040816 | 0.04 | 0.044776 | 0.040541 | 0.0375 | 0.036585 | 0.04 | 0.043478 | 0.056338 | 0.057692 | 0.06993 | 0.06383 | 0.065217 | 0.06015 | 0.062016 | 0.060606 | 0.06015 | 0.066667 | 0.066176 | 0.066176 | 0.067164
|  |  | cosϕ |  | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803 | 0.57803
| Главный энергетик - начальник РЭЦ | [5 empty] | Е.А. Курносов
На 2-х листах. Лист 1.

## Лист (2)
ведомость потребления электрической энергии (W) за замерный день 22.12.2023г.
потребитель ОАО "Авиакор-авиационный завод"
| наименование присоединения | точка замера/текущая фиксация присоединения | конролируемый параметр | единица измерения | [25 empty] | примечание
[5 empty] | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
19 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.17 | lV сш-10кв | W | мВт/ч | 1.08 | 1.01 | 0.98 | 1 | 1.18 | 1.65 | 1.95 | 2.6 | 2.84 | 3.04 | 3.02 | 2.97 | 3.13 | 2.97 | 2.78 | 2.1 | 1.8 | 1.67 | 1.61 | 1.61 | 1.8 | 1.67 | 1.52 | 1.53 | 1.51
20 |  | РП-105 | Var | мВар/ч | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
21 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.19 | lll сш-10кВ | W | мВт/ч | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.86 | 1.19 | 1.5 | 1.54 | 1.53 | 1.41 | 1.47 | 1.55 | 1.56 | 1.47 | 1.27 | 0.94 | 0.87 | 0.82 | 0.81 | 0.8 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.73
22 |  | РП-101 | Var | мВар/ч | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
23 | ГПП-110/10 "АВИС" яч.42 | l cш-10 кВ | W | мВт/ч | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.47 | 0.49 | 0.5 | 0.67 | 0.74 | 0.8 | 0.82 | 0.75 | 0.69 | 0.71 | 1.04 | 1.43 | 1.41 | 1.38 | 1.33 | 1.29 | 1.32 | 1.33 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.34
24 |  | РП-132 | Var | мВар/ч | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
| Главный энергетик - начальник РЭЦ | [5 empty] | Е.А. Курносов
На 2-х листах. Лист 2.